## Tabelle1
X Lag Time | Record 4: JJ1 1 R 0.05 mg PS80 1 | Record 5: JJ1 1 R 0.05 mg PS80 2 | Record 6: JJ1 1 R 0.05 mg PS80 3 | avg | std
0.5 | 0.745 | 0.774 | 0.754 | 0.75767 | 0.01212
1 | 0.722 | 0.751 | 0.729 | 0.734 | 0.012356
1.5 | 0.696 | 0.723 | 0.702 | 0.707 | 0.011576
2 | 0.672 | 0.7 | 0.68 | 0.684 | 0.011776
2.5 | 0.651 | 0.677 | 0.657 | 0.66167 | 0.011116
3 | 0.63 | 0.657 | 0.636 | 0.641 | 0.011576
3.5 | 0.612 | 0.637 | 0.617 | 0.622 | 0.010801
4 | 0.592 | 0.621 | 0.598 | 0.60367 | 0.012499
4.5 | 0.577 | 0.602 | 0.582 | 0.587 | 0.010801
5.5 | 0.546 | 0.571 | 0.552 | 0.55633 | 0.010656
6.5 | 0.516 | 0.545 | 0.522 | 0.52767 | 0.012499
7.5 | 0.491 | 0.518 | 0.496 | 0.50167 | 0.011728
8.5 | 0.467 | 0.493 | 0.472 | 0.47733 | 0.011264
9.5 | 0.445 | 0.471 | 0.451 | 0.45567 | 0.011116
10.5 | 0.425 | 0.45 | 0.429 | 0.43467 | 0.010965
11.5 | 0.405 | 0.429 | 0.411 | 0.415 | 0.010198
12.5 | 0.387 | 0.411 | 0.392 | 0.39667 | 0.010339
14.5 | 0.353 | 0.376 | 0.357 | 0.362 | 0.010033
16.5 | 0.321 | 0.346 | 0.326 | 0.331 | 0.010801
18.5 | 0.294 | 0.318 | 0.298 | 0.30333 | 0.010499
20.5 | 0.27 | 0.291 | 0.272 | 0.27767 | 0.0094634
22.5 | 0.247 | 0.269 | 0.25 | 0.25533 | 0.0097411
24.5 | 0.227 | 0.246 | 0.229 | 0.234 | 0.0085245
26.5 | 0.208 | 0.228 | 0.21 | 0.21533 | 0.0089938
28.5 | 0.191 | 0.21 | 0.194 | 0.19833 | 0.00834
32.5 | 0.161 | 0.18 | 0.165 | 0.16867 | 0.0081786
36.5 | 0.136 | 0.154 | 0.139 | 0.143 | 0.007874
40.5 | 0.116 | 0.133 | 0.119 | 0.12267 | 0.0074087
44.5 | 0.0985 | 0.114 | 0.101 | 0.1045 | 0.0067946
48.5 | 0.0843 | 0.099 | 0.0868 | 0.090033 | 0.006422
52.5 | 0.0722 | 0.086 | 0.0742 | 0.077467 | 0.006089
56.5 | 0.0624 | 0.0751 | 0.0648 | 0.067433 | 0.005509
60.5 | 0.0539 | 0.0653 | 0.056 | 0.0584 | 0.0049538
68.5 | 0.0406 | 0.051 | 0.0425 | 0.0447 | 0.0045218
76.5 | 0.0306 | 0.0396 | 0.0326 | 0.034267 | 0.0038586
84.5 | 0.0235 | 0.0316 | 0.0252 | 0.026767 | 0.0034874
92.5 | 0.0185 | 0.0256 | 0.0197 | 0.021267 | 0.003103
101 | 0.0149 | 0.021 | 0.0153 | 0.017067 | 0.0027861
109 | 0.0124 | 0.0175 | 0.0125 | 0.014133 | 0.0023809
117 | 0.00975 | 0.0145 | 0.00991 | 0.011387 | 0.0022024
125 | 0.00828 | 0.0123 | 0.00852 | 0.0097 | 0.0018411
141 | 0.0053 | 0.00907 | 0.00543 | 0.0066 | 0.0017474
157 | 0.00428 | 0.00669 | 0.00437 | 0.0051133 | 0.0011155
173 | 0.00384 | 0.00567 | 0.00329 | 0.0042667 | 0.0010174
189 | 0.00239 | 0.00469 | 0.00247 | 0.0031833 | 0.0010659
205 | 0.00208 | 0.00425 | 0.00197 | 0.0027667 | 0.0010498
221 | 0.00225 | 0.00427 | 0.00133 | 0.0026167 | 0.0012279
237 | 0.00217 | 0.00463 | 0.0008 | 0.0025333 | 0.0015846
253 | 0.00198 | 0.00415 | 0.00102 | 0.0023833 | 0.0013093
285 | 0.00175 | 0.00356 | 0.000738 | 0.002016 | 0.0011673
317 | 0.00144 | 0.00383 | 0.000997 | 0.002089 | 0.0012443
349 | 0.00149 | 0.00348 | 0.000677 | 0.0018823 | 0.0011775
381 | 0.00193 | 0.00321 | 0.000899 | 0.002013 | 0.00094529
413 | 0.00156 | 0.00308 | 0.000791 | 0.0018103 | 0.0009511
445 | 0.00162 | 0.0033 | 0.000654 | 0.001858 | 0.0010933
477 | 0.00156 | 0.00309 | 0.000672 | 0.001774 | 0.00099868
509 | 0.00154 | 0.00265 | 0.00134 | 0.0018433 | 0.00057621
573 | 0.00122 | 0.00247 | 0.000975 | 0.001555 | 0.00065469
637 | 0.00107 | 0.00228 | 0.000397 | 0.001249 | 0.00077908
701 | 0.00151 | 0.00304 | 0.000506 | 0.0016853 | 0.0010419
765 | 0.00223 | 0.00295 | 0.00123 | 0.0021367 | 0.00070528
829 | 0.00148 | 0.00225 | 0.000816 | 0.0015153 | 0.00058596
893 | 0.00112 | 0.00325 | 0.000575 | 0.0016483 | 0.0011542
957 | 0.00129 | 0.00364 | 0.000892 | 0.0019407 | 0.0012125
1020 | 0.00104 | 0.00302 | 0.00084 | 0.0016333 | 0.00098392
1150 | 0.00144 | 0.00287 | 0.000539 | 0.0016163 | 0.00095976
1280 | 0.000902 | 0.00297 | 0.000374 | 0.0014153 | 0.0011202
1400 | 0.000968 | 0.00288 | 0.000636 | 0.0014947 | 0.00098891
1530 | 0.000764 | 0.0029 | 0.00076 | 0.0014747 | 0.0010079
1660 | 0.000979 | 0.00279 | 0.000727 | 0.0014987 | 0.00091889
1790 | 0.00114 | 0.00268 | 0.000259 | 0.0013597 | 0.0010005
1920 | 0.00111 | 0.00253 | 0.000473 | 0.001371 | 0.00085981
2040 | 0.000815 | 0.00242 | 0.000394 | 0.0012097 | 0.00087292
2300 | 0.00123 | 0.0025 | 0.00026 | 0.00133 | 0.00091721
2560 | 0.00144 | 0.00255 | 0.000249 | 0.001413 | 0.00093957
2810 | 0.00147 | 0.00234 | 0.000367 | 0.0013923 | 0.00080734
3070 | 0.00113 | 0.0026 | 0.00055 | 0.0014267 | 0.0008628
3320 | 0.00122 | 0.00248 | 0.000402 | 0.0013673 | 0.00085471
3580 | 0.00126 | 0.00248 | 0.000565 | 0.001435 | 0.00079153
3840 | 0.00179 | 0.00281 | 0.000669 | 0.0017563 | 0.00087438
4090 | 0.00124 | 0.00242 | 0.000563 | 0.0014077 | 0.00076733
4600 | 0.00118 | 0.00243 | 0.000299 | 0.001303 | 0.00087431
5120 | 0.00104 | 0.0025 | 0.000523 | 0.0013543 | 0.00083715
5630 | 0.00108 | 0.0022 | 0.000331 | 0.0012037 | 0.00076801
6140 | 0.00103 | 0.00246 | 0.000268 | 0.0012527 | 0.00090863
6650 | 0.00117 | 0.0022 | 0.000322 | 0.0012307 | 0.00076789
7160 | 0.00108 | 0.00243 | 0.00023 | 0.0012467 | 0.00090585
7680 | 0.00118 | 0.00242 | 0.000309 | 0.001303 | 0.00086619
8190 | 0.00107 | 0.00224 | 0.000393 | 0.0012343 | 0.00076294
9210 | 0.00116 | 0.00258 | 9.17e-05 | 0.0012772 | 0.0010192
10200 | 0.00106 | 0.00219 | 0.000194 | 0.001148 | 0.00081724
11300 | 0.000957 | 0.00217 | 0.000285 | 0.0011373 | 0.00078004
12300 | 0.00115 | 0.00224 | 0.00034 | 0.0012433 | 0.00077847
13300 | 0.00114 | 0.0025 | 0.000143 | 0.001261 | 0.00096604
14300 | 0.00103 | 0.00241 | 0.000209 | 0.0012163 | 0.00090816
15400 | 0.000795 | 0.00233 | 0.00023 | 0.0011183 | 0.00088728
16400 | 0.000916 | 0.00239 | 0.000248 | 0.0011847 | 0.00089487
18400 | 0.00106 | 0.00242 | 0.000281 | 0.0012537 | 0.00088392
20500 | 0.00109 | 0.00214 | 0.000326 | 0.0011853 | 0.00074362
22500 | 0.00108 | 0.00243 | 0.000336 | 0.001282 | 0.00086672
24600 | 0.00106 | 0.0023 | 0.000257 | 0.0012057 | 0.00084039
26600 | 0.00105 | 0.00214 | 0.000171 | 0.0011203 | 0.00080538
28700 | 0.000982 | 0.00222 | 0.000306 | 0.0011693 | 0.00079254
30700 | 0.00114 | 0.00211 | 0.000183 | 0.0011443 | 0.0007867
32800 | 0.00104 | 0.00208 | 0.000164 | 0.0010947 | 0.00078316
36900 | 0.000897 | 0.00199 | 0.000226 | 0.0010377 | 0.00072699
41000 | 0.000772 | 0.00223 | 0.000278 | 0.0010933 | 0.00082866
45100 | 0.000908 | 0.00216 | 0.000227 | 0.0010983 | 0.00080054
49100 | 0.000723 | 0.00215 | 0.000222 | 0.0010317 | 0.0008168
53200 | 0.000763 | 0.00214 | 0.000155 | 0.0010193 | 0.0008304
57300 | 0.000622 | 0.00207 | 0.00025 | 0.00098067 | 0.0007851
61400 | 0.000601 | 0.00197 | 0.000186 | 0.000919 | 0.00076224
65500 | 0.000552 | 0.00201 | 0.000191 | 0.00091767 | 0.00078633
73700 | 0.000542 | 0.00216 | 0.00015 | 0.00095067 | 0.00086997
81900 | 0.000454 | 0.00196 | 0.000253 | 0.000889 | 0.00076174
90100 | 0.000387 | 0.00209 | 0.000232 | 0.000903 | 0.00084172
98300 | 0.000298 | 0.00202 | 0.000255 | 0.00085767 | 0.00082208
106000 | 0.000272 | 0.00191 | 0.000155 | 0.000779 | 0.00080116
115000 | 0.000229 | 0.00186 | 0.000173 | 0.000754 | 0.00078239
123000 | 0.000162 | 0.0019 | 0.000246 | 0.00076933 | 0.00080024
131000 | 0.000168 | 0.00185 | 0.000189 | 0.00073567 | 0.000788
147000 | 0.000134 | 0.0017 | 0.000158 | 0.000664 | 0.00073263
164000 | 0.00021 | 0.00168 | 0.000119 | 0.00066967 | 0.00071538
180000 | 0.000112 | 0.00162 | 0.000222 | 0.00065133 | 0.00068642
197000 | 0.000138 | 0.00165 | 0.000141 | 0.000643 | 0.00071206
213000 | 0.000119 | 0.0016 | 0.000197 | 0.00063867 | 0.00068051
229000 | 0.000206 | 0.00155 | 0.000121 | 0.00062567 | 0.00065452
246000 | 0.000152 | 0.00154 | 0.000115 | 0.00060233 | 0.0006632
262000 | 5.36e-05 | 0.00155 | 0.000222 | 0.00060853 | 0.00066926
295000 | 0.000161 | 0.00142 | 0.000125 | 0.00056867 | 0.00060216
328000 | 0.000325 | 0.00136 | 9.39e-05 | 0.00059297 | 0.00055052
360000 | 0.000448 | 0.00119 | 7.16e-05 | 0.00056987 | 0.00046465
393000 | 0.000478 | 0.00114 | 0.000136 | 0.00058467 | 0.00041676
426000 | 0.00035 | 0.00122 | 0.000121 | 0.00056367 | 0.00047342
459000 | 0.000213 | 0.00114 | 0.00018 | 0.000511 | 0.00044497
492000 | 0.000126 | 0.00118 | 0.000118 | 0.00047467 | 0.00049876
524000 | 0.000129 | 0.00099 | 5.29e-05 | 0.00039063 | 0.00042495
590000 | 0.000153 | 0.000779 | 2.79e-05 | 0.00031997 | 0.00032858
655000 | 0.000243 | 0.000752 | 4.67e-05 | 0.00034723 | 0.00029722
721000 | 0.000411 | 0.000668 | 7.19e-05 | 0.00038363 | 0.00024412
786000 | 0.000358 | 0.000667 | 0.000112 | 0.000379 | 0.00022706
852000 | 0.000114 | 0.000594 | 0.000262 | 0.00032333 | 0.0002007
918000 | 0.000101 | 0.000436 | 7.84e-05 | 0.00020513 | 0.00016351
983000 | 0.000102 | 0.000364 | 0.000209 | 0.000225 | 0.00010756
1050000 | 0.000465 | 0.000172 | 0.000167 | 0.000268 | 0.00013931
1180000 | 0.000446 | 0.000193 | 6.57e-05 | 0.0002349 | 0.00015806
1310000 | 0.000376 | 0.0003 | 8.55e-05 | 0.00025383 | 0.00012301
1440000 | 0.000505 | 0.000134 | 0.00011 | 0.00024967 | 0.00018081
1570000 | 0.000178 | 7.68e-05 | 0.000176 | 0.0001436 | 4.7242e-05
1700000 | 0.000141 | 3.88e-05 | 0.000118 | 9.9267e-05 | 4.3775e-05
1840000 | 0.000568 | 3.24e-05 | 0.000184 | 0.00026147 | 0.00022541
1970000 | 0.000165 | 6.84e-06 | 9.44e-05 | 8.8747e-05 | 6.4692e-05
2100000 | 0.000416 | 0.00049 | 0.000135 | 0.000347 | 0.00015292
2360000 | 6.67e-05 | 0.000473 | 0.000359 | 0.00029957 | 0.00017111
2620000 | 0.000218 | 0.000513 | 0.000535 | 0.000422 | 0.00014453
2880000 | 7.79e-05 | 0.00105 | 0.000285 | 0.00047097 | 0.00041808
3150000 | 0.000138 | 0.00124 | 0.00037 | 0.00058267 | 0.00047436
3410000 | 5.18e-05 | 0.00126 | 0.000381 | 0.00056427 | 0.00050998
3670000 | 8.31e-05 | 0.00153 | 0.000273 | 0.0006287 | 0.00064201
3930000 | 9.43e-05 | 0.00145 | 0.000722 | 0.00075543 | 0.00055397
4190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0