## Tabelle1
X Lag Time | Record 16: JJ1 1mg PS 0.5 R 1 | Record 17: JJ1 1mg PS 0.5 R 2 | Record 18: JJ1 1mg PS 0.5 R 3 | avg | std
0.5 | 0.829 | 0.84 | 0.828 | 0.83233 | 0.0054365
1 | 0.801 | 0.813 | 0.801 | 0.805 | 0.0056569
1.5 | 0.77 | 0.783 | 0.771 | 0.77467 | 0.0059067
2 | 0.744 | 0.754 | 0.741 | 0.74633 | 0.0055578
2.5 | 0.717 | 0.726 | 0.716 | 0.71967 | 0.0044969
3 | 0.693 | 0.705 | 0.691 | 0.69633 | 0.0061824
3.5 | 0.669 | 0.68 | 0.668 | 0.67233 | 0.0054365
4 | 0.649 | 0.661 | 0.647 | 0.65233 | 0.0061824
4.5 | 0.629 | 0.642 | 0.627 | 0.63267 | 0.00665
5.5 | 0.592 | 0.603 | 0.588 | 0.59433 | 0.0063421
6.5 | 0.557 | 0.57 | 0.556 | 0.561 | 0.006377
7.5 | 0.528 | 0.54 | 0.526 | 0.53133 | 0.0061824
8.5 | 0.5 | 0.511 | 0.499 | 0.50333 | 0.0054365
9.5 | 0.473 | 0.485 | 0.47 | 0.476 | 0.0064807
10.5 | 0.448 | 0.459 | 0.447 | 0.45133 | 0.0054365
11.5 | 0.424 | 0.435 | 0.423 | 0.42733 | 0.0054365
12.5 | 0.403 | 0.415 | 0.402 | 0.40667 | 0.0059067
14.5 | 0.363 | 0.374 | 0.363 | 0.36667 | 0.0051854
16.5 | 0.329 | 0.34 | 0.327 | 0.332 | 0.0057155
18.5 | 0.296 | 0.307 | 0.295 | 0.29933 | 0.0054365
20.5 | 0.268 | 0.278 | 0.267 | 0.271 | 0.0049666
22.5 | 0.242 | 0.252 | 0.241 | 0.245 | 0.0049666
24.5 | 0.219 | 0.228 | 0.217 | 0.22133 | 0.0047842
26.5 | 0.199 | 0.207 | 0.196 | 0.20067 | 0.0046428
28.5 | 0.18 | 0.188 | 0.179 | 0.18233 | 0.0040277
32.5 | 0.148 | 0.156 | 0.147 | 0.15033 | 0.0040277
36.5 | 0.122 | 0.129 | 0.121 | 0.124 | 0.003559
40.5 | 0.1 | 0.107 | 0.1 | 0.10233 | 0.0032998
44.5 | 0.083 | 0.089 | 0.0831 | 0.085033 | 0.0028052
48.5 | 0.0691 | 0.0742 | 0.0691 | 0.0708 | 0.0024042
52.5 | 0.0576 | 0.0625 | 0.0587 | 0.0596 | 0.0020992
56.5 | 0.0484 | 0.0524 | 0.0487 | 0.049833 | 0.001819
60.5 | 0.041 | 0.0445 | 0.0408 | 0.0421 | 0.001699
68.5 | 0.0288 | 0.031 | 0.0292 | 0.029667 | 0.00095685
76.5 | 0.02 | 0.0222 | 0.0211 | 0.0211 | 0.00089815
84.5 | 0.0145 | 0.016 | 0.0156 | 0.015367 | 0.00063421
92.5 | 0.0102 | 0.0118 | 0.0116 | 0.0112 | 0.00071181
101 | 0.00728 | 0.00921 | 0.00869 | 0.0083933 | 0.00081537
109 | 0.00559 | 0.00715 | 0.0069 | 0.0065467 | 0.00068412
117 | 0.00381 | 0.00583 | 0.00507 | 0.0049033 | 0.00083304
125 | 0.00331 | 0.00513 | 0.00408 | 0.0041733 | 0.00074594
141 | 0.00179 | 0.00404 | 0.00267 | 0.0028333 | 0.00092579
157 | 0.000656 | 0.0029 | 0.00235 | 0.0019687 | 0.00095497
173 | 0.000405 | 0.00232 | 0.00202 | 0.0015817 | 0.00084099
189 | 0.000647 | 0.0019 | 0.001 | 0.0011823 | 0.00052753
205 | 0.000179 | 0.00161 | 0.000798 | 0.00086233 | 0.00058597
221 | 0.000269 | 0.00161 | 0.000698 | 0.000859 | 0.00055917
237 | 0.000436 | 0.00132 | 0.000425 | 0.000727 | 0.00041934
253 | 0.000468 | 0.000873 | 0.000677 | 0.00067267 | 0.00016537
285 | 0.000549 | 0.000914 | 0.00113 | 0.00086433 | 0.00023978
317 | 0.000879 | 0.000818 | 0.00108 | 0.00092567 | 0.00011194
349 | 0.000951 | 0.000502 | 0.000644 | 0.000699 | 0.00018738
381 | 0.000817 | 0.000869 | 0.000665 | 0.00078367 | 8.6554e-05
413 | 0.000569 | 0.00104 | 0.00189 | 0.0011663 | 0.00054664
445 | 0.000486 | 0.00201 | 0.00176 | 0.0014187 | 0.00066735
477 | 0.000147 | 0.00173 | 0.00122 | 0.0010323 | 0.00065974
509 | 0.000219 | 0.000687 | 0.00117 | 0.000692 | 0.00038826
573 | 0.000349 | 0.00076 | 0.00104 | 0.00071633 | 0.00028378
637 | 0.000386 | 0.00094 | 0.000879 | 0.000735 | 0.00024803
701 | 0.000685 | 0.000672 | 0.00158 | 0.000979 | 0.000425
765 | 0.00066 | 0.000664 | 0.000414 | 0.00057933 | 0.00011692
829 | 0.000457 | 0.000257 | 0.00126 | 0.000658 | 0.00043344
893 | 0.000453 | 0.000556 | 0.00163 | 0.00087967 | 0.00053223
957 | 0.000967 | 0.000362 | 0.000732 | 0.000687 | 0.00024903
1020 | 0.00059 | 0.000635 | 0.000731 | 0.000652 | 5.8805e-05
1150 | 0.000715 | 4.12e-05 | 0.000462 | 0.00040607 | 0.00027791
1280 | 0.000516 | 0.000218 | 0.000774 | 0.00050267 | 0.00022718
1400 | 0.000164 | 0.000543 | 0.00109 | 0.000599 | 0.00038011
1530 | 0.000205 | 0.000624 | 0.000292 | 0.00037367 | 0.00018054
1660 | 0.000438 | 0.000164 | 0.000482 | 0.00036133 | 0.00014069
1790 | 0.000398 | 0.000392 | 0.000808 | 0.00053267 | 0.00019471
1920 | 0.000109 | 0.000758 | 0.000406 | 0.00042433 | 0.00026527
2040 | 0.000392 | 0.000491 | 0.000137 | 0.00034 | 0.00014912
2300 | 0.000118 | 0.000331 | 0.000228 | 0.00022567 | 8.6973e-05
2560 | 0.000185 | 0.000243 | 0.0003 | 0.00024267 | 4.6949e-05
2810 | 0.00028 | 7.21e-05 | 0.000485 | 0.00027903 | 0.00016857
3070 | 0.000271 | 0.000383 | 0.000514 | 0.00038933 | 9.9305e-05
3320 | 0.000385 | 0.000503 | 0.000508 | 0.00046533 | 5.6841e-05
3580 | 0.000495 | 0.000452 | 0.000425 | 0.00045733 | 2.8825e-05
3840 | 0.000237 | 0.000297 | 0.000307 | 0.00028033 | 3.0912e-05
4090 | 0.000192 | 0.000145 | 0.000512 | 0.000283 | 0.00016306
4600 | 0.00013 | 0.000288 | 0.000205 | 0.00020767 | 6.4531e-05
5120 | 0.000378 | 0.000179 | 0.000599 | 0.00038533 | 0.00017154
5630 | 8.42e-05 | 0.000142 | 0.000491 | 0.00023907 | 0.0001797
6140 | 0.000114 | 0.000468 | 0.000604 | 0.00039533 | 0.00020654
6650 | 0.000384 | 0.000347 | 0.00065 | 0.00046033 | 0.00013496
7160 | 0.00018 | 0.000288 | 0.000127 | 0.00019833 | 6.6994e-05
7680 | 0.00038 | 0.000433 | 0.000373 | 0.00039533 | 2.6787e-05
8190 | 0.000343 | 0.00024 | 0.000255 | 0.00027933 | 4.5434e-05
9210 | 0.000157 | 0.00027 | 0.000213 | 0.00021333 | 4.6133e-05
10200 | 0.000193 | 0.00025 | 0.00029 | 0.00024433 | 3.9802e-05
11300 | 0.000146 | 0.000211 | 0.000172 | 0.00017633 | 2.6712e-05
12300 | 8.54e-05 | 0.000187 | 0.000281 | 0.00018447 | 7.9873e-05
13300 | 0.000144 | 0.000132 | 0.00036 | 0.000212 | 0.00010477
14300 | 7.03e-05 | 0.000241 | 0.000236 | 0.00018243 | 7.9317e-05
15400 | 0.00015 | 9.47e-05 | 0.000226 | 0.0001569 | 5.3825e-05
16400 | 0.000109 | 0.00029 | 0.000235 | 0.00021133 | 7.5764e-05
18400 | 0.000128 | 0.000282 | 0.000439 | 0.000283 | 0.00012697
20500 | 0.000206 | 8.57e-05 | 0.000169 | 0.00015357 | 5.031e-05
22500 | 0.000116 | 0.00015 | 0.000205 | 0.000157 | 3.667e-05
24600 | 0.000272 | 0.000224 | 0.00041 | 0.000302 | 7.8842e-05
26600 | 8.66e-05 | 0.000257 | 0.000192 | 0.00017853 | 7.0214e-05
28700 | 0.000141 | 0.000218 | 0.000259 | 0.000206 | 4.8915e-05
30700 | 9.54e-05 | 0.000208 | 0.000218 | 0.0001738 | 5.5587e-05
32800 | 0.000159 | 0.000196 | 0.000194 | 0.000183 | 1.699e-05
36900 | 0.000348 | 0.000211 | 0.000167 | 0.000242 | 7.7076e-05
41000 | 8.14e-05 | 0.000112 | 0.000321 | 0.00017147 | 0.00010647
45100 | 0.000178 | 0.000184 | 0.000191 | 0.00018433 | 5.3125e-06
49100 | 9.45e-05 | 0.000184 | 0.000148 | 0.00014217 | 3.677e-05
53200 | 0.000147 | 0.000212 | 0.000187 | 0.000182 | 2.6771e-05
57300 | 7.44e-05 | 0.000167 | 0.000191 | 0.00014413 | 5.0273e-05
61400 | 0.000262 | 0.000134 | 0.000159 | 0.000185 | 5.5396e-05
65500 | 0.000142 | 0.000119 | 0.000134 | 0.00013167 | 9.5336e-06
73700 | 0.000213 | 0.000208 | 0.000273 | 0.00023133 | 2.9533e-05
81900 | 0.00017 | 0.00018 | 8.6e-05 | 0.00014533 | 4.2153e-05
90100 | 0.000108 | 0.000169 | 0.000208 | 0.00016167 | 4.1153e-05
98300 | 0.000163 | 0.000152 | 6.38e-05 | 0.00012627 | 4.4398e-05
106000 | 0.000111 | 0.000189 | 0.000149 | 0.00014967 | 3.1847e-05
115000 | 0.000199 | 9.72e-05 | 0.000101 | 0.0001324 | 4.7119e-05
123000 | 0.00017 | 0.000166 | 0.000204 | 0.00018 | 1.7049e-05
131000 | 0.000129 | 0.000145 | 0.000165 | 0.00014633 | 1.4727e-05
147000 | 0.000168 | 0.000138 | 0.000172 | 0.00015933 | 1.5173e-05
164000 | 0.000206 | 0.000227 | 0.000194 | 0.000209 | 1.3638e-05
180000 | 0.000214 | 0.000105 | 0.000166 | 0.00016167 | 4.4604e-05
197000 | 0.000313 | 0.000125 | 0.000165 | 0.000201 | 8.0862e-05
213000 | 0.000271 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00021033 | 4.2898e-05
229000 | 0.000299 | 0.000133 | 0.000152 | 0.00019467 | 7.4181e-05
246000 | 0.00027 | 0.000116 | 0.000134 | 0.00017333 | 6.8748e-05
262000 | 0.000388 | 0.000126 | 0.000121 | 0.00021167 | 0.0001247
295000 | 0.000288 | 7.91e-05 | 0.000111 | 0.00015937 | 9.1885e-05
328000 | 0.000364 | 9.52e-05 | 0.000134 | 0.00019773 | 0.00011863
360000 | 0.000332 | 0.000105 | 0.00016 | 0.000199 | 9.6689e-05
393000 | 0.000338 | 0.000101 | 5.51e-05 | 0.0001647 | 0.00012397
426000 | 0.000361 | 0.000245 | 0.000184 | 0.00026333 | 7.3414e-05
459000 | 0.000419 | 0.000113 | 9.16e-05 | 0.00020787 | 0.00014955
492000 | 0.000369 | 0.000197 | 0.000185 | 0.00025033 | 8.4053e-05
524000 | 0.000509 | 0.000106 | 0.000231 | 0.000282 | 0.00016843
590000 | 0.000571 | 0.00019 | 0.000233 | 0.00033133 | 0.00017038
655000 | 0.000542 | 8.69e-05 | 0.000139 | 0.00025597 | 0.00020337
721000 | 0.000554 | 0.000131 | 0.000303 | 0.00032933 | 0.00017369
786000 | 0.000721 | 0.000158 | 0.000177 | 0.000352 | 0.00026104
852000 | 0.000577 | 9.78e-05 | 0.000108 | 0.00026093 | 0.00022353
918000 | 0.000759 | 2.6e-05 | 0.000115 | 0.0003 | 0.00032659
983000 | 0.000746 | 6.52e-05 | 0.000174 | 0.0003284 | 0.00029861
1050000 | 0.000769 | 0.000231 | 0.000195 | 0.00039833 | 0.00026251
1180000 | 0.000743 | 0.00034 | 0.000127 | 0.00040333 | 0.00025544
1310000 | 0.000908 | 0.000339 | 0.000225 | 0.00049067 | 0.00029875
1440000 | 0.000873 | 0.000195 | 0.000361 | 0.00047633 | 0.00028856
1570000 | 0.000927 | 0.000314 | 0.000105 | 0.00044867 | 0.00034883
1700000 | 0.00128 | 0.000311 | 0.000147 | 0.00057933 | 0.00049995
1840000 | 0.00116 | 0.000148 | 0.00034 | 0.00054933 | 0.00043886
1970000 | 0.00131 | 0.000183 | 0.000107 | 0.00053333 | 0.00055006
2100000 | 0.00164 | 0.000373 | 9.59e-05 | 0.00070297 | 0.00067217
2360000 | 0.00168 | 0.000317 | 0.000188 | 0.00072833 | 0.00067499
2620000 | 0.00159 | 0.000479 | 5.49e-05 | 0.00070797 | 0.00064728
2880000 | 0.0018 | 0.000634 | 0.000167 | 0.000867 | 0.00068673
3150000 | 0.00177 | 0.000484 | 0.000466 | 0.00090667 | 0.00061051
3410000 | 0.00181 | 0.000568 | 0.000545 | 0.00097433 | 0.00059098
3670000 | 0.00201 | 0.000402 | 0.000522 | 0.000978 | 0.00073138
3930000 | 0.00185 | 0.000236 | 0.000353 | 0.000813 | 0.00073482
4190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0