## Tabelle1
X Lag Time | Record 67: L19 1 | Record 68: L19 2 | Record 69: L19 3 | avg | std
0.5 | 0.85 | 0.862 | 0.851 | 0.85433 | 0.0054365
1 | 0.85 | 0.858 | 0.849 | 0.85233 | 0.0040277
1.5 | 0.842 | 0.853 | 0.845 | 0.84667 | 0.0046428
2 | 0.838 | 0.848 | 0.838 | 0.84133 | 0.004714
2.5 | 0.833 | 0.842 | 0.836 | 0.837 | 0.0037417
3 | 0.831 | 0.839 | 0.833 | 0.83433 | 0.0033993
3.5 | 0.827 | 0.836 | 0.829 | 0.83067 | 0.0038586
4 | 0.823 | 0.832 | 0.826 | 0.827 | 0.0037417
4.5 | 0.821 | 0.829 | 0.822 | 0.824 | 0.003559
5.5 | 0.813 | 0.823 | 0.816 | 0.81733 | 0.0041899
6.5 | 0.81 | 0.816 | 0.811 | 0.81233 | 0.0026247
7.5 | 0.805 | 0.812 | 0.806 | 0.80767 | 0.0030912
8.5 | 0.799 | 0.807 | 0.801 | 0.80233 | 0.0033993
9.5 | 0.796 | 0.803 | 0.797 | 0.79867 | 0.0030912
10.5 | 0.792 | 0.798 | 0.793 | 0.79433 | 0.0026247
11.5 | 0.788 | 0.795 | 0.79 | 0.791 | 0.0029439
12.5 | 0.784 | 0.791 | 0.786 | 0.787 | 0.0029439
14.5 | 0.775 | 0.783 | 0.779 | 0.779 | 0.003266
16.5 | 0.77 | 0.774 | 0.772 | 0.772 | 0.001633
18.5 | 0.763 | 0.768 | 0.766 | 0.76567 | 0.0020548
20.5 | 0.757 | 0.763 | 0.76 | 0.76 | 0.0024495
22.5 | 0.751 | 0.755 | 0.754 | 0.75333 | 0.0016997
24.5 | 0.745 | 0.75 | 0.749 | 0.748 | 0.0021602
26.5 | 0.74 | 0.745 | 0.743 | 0.74267 | 0.0020548
28.5 | 0.734 | 0.739 | 0.738 | 0.737 | 0.0021602
32.5 | 0.725 | 0.728 | 0.728 | 0.727 | 0.0014142
36.5 | 0.715 | 0.719 | 0.719 | 0.71767 | 0.0018856
40.5 | 0.706 | 0.71 | 0.71 | 0.70867 | 0.0018856
44.5 | 0.698 | 0.701 | 0.703 | 0.70067 | 0.0020548
48.5 | 0.69 | 0.694 | 0.696 | 0.69333 | 0.0024944
52.5 | 0.683 | 0.686 | 0.688 | 0.68567 | 0.0020548
56.5 | 0.676 | 0.679 | 0.682 | 0.679 | 0.0024495
60.5 | 0.67 | 0.672 | 0.676 | 0.67267 | 0.0024944
68.5 | 0.658 | 0.66 | 0.665 | 0.661 | 0.0029439
76.5 | 0.647 | 0.649 | 0.654 | 0.65 | 0.0029439
84.5 | 0.638 | 0.639 | 0.645 | 0.64067 | 0.0030912
92.5 | 0.629 | 0.63 | 0.636 | 0.63167 | 0.0030912
101 | 0.62 | 0.621 | 0.628 | 0.623 | 0.003559
109 | 0.612 | 0.613 | 0.621 | 0.61533 | 0.0040277
117 | 0.606 | 0.606 | 0.614 | 0.60867 | 0.0037712
125 | 0.599 | 0.599 | 0.607 | 0.60167 | 0.0037712
141 | 0.585 | 0.586 | 0.594 | 0.58833 | 0.0040277
157 | 0.574 | 0.574 | 0.583 | 0.577 | 0.0042426
173 | 0.562 | 0.563 | 0.572 | 0.56567 | 0.0044969
189 | 0.552 | 0.552 | 0.562 | 0.55533 | 0.004714
205 | 0.542 | 0.542 | 0.552 | 0.54533 | 0.004714
221 | 0.532 | 0.532 | 0.543 | 0.53567 | 0.0051854
237 | 0.523 | 0.522 | 0.533 | 0.526 | 0.0049666
253 | 0.514 | 0.513 | 0.525 | 0.51733 | 0.0054365
285 | 0.498 | 0.495 | 0.508 | 0.50033 | 0.0055578
317 | 0.482 | 0.478 | 0.493 | 0.48433 | 0.0063421
349 | 0.467 | 0.463 | 0.478 | 0.46933 | 0.0063421
381 | 0.452 | 0.448 | 0.464 | 0.45467 | 0.0067987
413 | 0.439 | 0.433 | 0.45 | 0.44067 | 0.0070396
445 | 0.426 | 0.42 | 0.437 | 0.42767 | 0.0070396
477 | 0.413 | 0.407 | 0.425 | 0.415 | 0.0074833
509 | 0.402 | 0.395 | 0.413 | 0.40333 | 0.0074087
573 | 0.379 | 0.372 | 0.391 | 0.38067 | 0.0078457
637 | 0.359 | 0.351 | 0.371 | 0.36033 | 0.0082192
701 | 0.339 | 0.332 | 0.353 | 0.34133 | 0.0087305
765 | 0.321 | 0.314 | 0.336 | 0.32367 | 0.0091773
829 | 0.305 | 0.297 | 0.32 | 0.30733 | 0.0095336
893 | 0.29 | 0.283 | 0.306 | 0.293 | 0.0096264
957 | 0.276 | 0.269 | 0.292 | 0.279 | 0.0096264
1020 | 0.264 | 0.256 | 0.279 | 0.26633 | 0.0095336
1150 | 0.24 | 0.232 | 0.255 | 0.24233 | 0.0095336
1280 | 0.22 | 0.21 | 0.234 | 0.22133 | 0.0098432
1400 | 0.202 | 0.191 | 0.215 | 0.20267 | 0.0098093
1530 | 0.186 | 0.174 | 0.199 | 0.18633 | 0.010209
1660 | 0.171 | 0.16 | 0.183 | 0.17133 | 0.0093927
1790 | 0.158 | 0.147 | 0.169 | 0.158 | 0.0089815
1920 | 0.146 | 0.134 | 0.158 | 0.146 | 0.009798
2040 | 0.136 | 0.123 | 0.147 | 0.13533 | 0.0098093
2300 | 0.119 | 0.105 | 0.128 | 0.11733 | 0.0094634
2560 | 0.105 | 0.093 | 0.113 | 0.10367 | 0.0082192
2810 | 0.0925 | 0.0825 | 0.101 | 0.092 | 0.0075609
3070 | 0.082 | 0.0737 | 0.0907 | 0.082133 | 0.0069409
3320 | 0.0749 | 0.0657 | 0.0824 | 0.074333 | 0.0068295
3580 | 0.0695 | 0.059 | 0.0766 | 0.068367 | 0.0072297
3840 | 0.065 | 0.056 | 0.0714 | 0.064133 | 0.0063168
4090 | 0.0611 | 0.0546 | 0.067 | 0.0609 | 0.0050643
4600 | 0.054 | 0.0533 | 0.0615 | 0.056267 | 0.0037115
5120 | 0.0503 | 0.0512 | 0.057 | 0.052833 | 0.0029691
5630 | 0.0477 | 0.0501 | 0.0516 | 0.0498 | 0.0016062
6140 | 0.0452 | 0.0483 | 0.0476 | 0.047033 | 0.0013275
6650 | 0.0431 | 0.0471 | 0.044 | 0.044733 | 0.0017133
7160 | 0.0427 | 0.0455 | 0.042 | 0.0434 | 0.0015122
7680 | 0.0429 | 0.0452 | 0.0421 | 0.0434 | 0.001314
8190 | 0.0429 | 0.0433 | 0.0423 | 0.042833 | 0.00041096
9210 | 0.0437 | 0.0407 | 0.045 | 0.043133 | 0.0018006
10200 | 0.0411 | 0.0392 | 0.0469 | 0.0424 | 0.0032752
11300 | 0.0382 | 0.037 | 0.0463 | 0.0405 | 0.0041304
12300 | 0.0351 | 0.0369 | 0.043 | 0.038333 | 0.0033807
13300 | 0.0333 | 0.0345 | 0.0424 | 0.036733 | 0.0040368
14300 | 0.0347 | 0.0361 | 0.0439 | 0.038233 | 0.0040475
15400 | 0.0327 | 0.0386 | 0.0475 | 0.0396 | 0.0060833
16400 | 0.0336 | 0.0377 | 0.0449 | 0.038733 | 0.0046707
18400 | 0.0348 | 0.0386 | 0.0412 | 0.0382 | 0.0026281
20500 | 0.0315 | 0.041 | 0.0418 | 0.0381 | 0.0046783
22500 | 0.0296 | 0.0344 | 0.0409 | 0.034967 | 0.0046306
24600 | 0.0312 | 0.0325 | 0.0371 | 0.0336 | 0.0025311
26600 | 0.0329 | 0.0329 | 0.038 | 0.0346 | 0.0024042
28700 | 0.0317 | 0.0359 | 0.0399 | 0.035833 | 0.003348
30700 | 0.0276 | 0.0354 | 0.0409 | 0.034633 | 0.0054567
32800 | 0.0256 | 0.0352 | 0.037 | 0.0326 | 0.005004
36900 | 0.0236 | 0.0314 | 0.0326 | 0.0292 | 0.00399
41000 | 0.0249 | 0.0282 | 0.031 | 0.028033 | 0.0024931
45100 | 0.0165 | 0.0276 | 0.0318 | 0.0253 | 0.0064545
49100 | 0.0232 | 0.0273 | 0.0307 | 0.027067 | 0.0030663
53200 | 0.0174 | 0.0253 | 0.0268 | 0.023167 | 0.0041234
57300 | 0.0152 | 0.0237 | 0.0288 | 0.022567 | 0.0056097
61400 | 0.0142 | 0.0225 | 0.0269 | 0.0212 | 0.0052656
65500 | 0.0138 | 0.021 | 0.025 | 0.019933 | 0.0046342
73700 | 0.0121 | 0.018 | 0.0229 | 0.017667 | 0.0044154
81900 | 0.0139 | 0.0161 | 0.0178 | 0.015933 | 0.0015965
90100 | 0.0076 | 0.0135 | 0.0164 | 0.0125 | 0.0036615
98300 | 0.0125 | 0.0151 | 0.0171 | 0.0149 | 0.0018833
106000 | 0.00862 | 0.00745 | 0.0161 | 0.010723 | 0.0038318
115000 | 0.00357 | 0.00747 | 0.016 | 0.0090133 | 0.0051905
123000 | 0.00573 | 0.00652 | 0.0138 | 0.0086833 | 0.0036324
131000 | 0.00452 | 0.00708 | 0.0164 | 0.0093333 | 0.005105
147000 | 0.00593 | 0.00736 | 0.0143 | 0.0091967 | 0.0036555
164000 | 0.00547 | 0.0052 | 0.0143 | 0.0083233 | 0.0042276
180000 | 0.00489 | 0.00214 | 0.0175 | 0.0081767 | 0.0066875
197000 | 0.0027 | 0.00411 | 0.0144 | 0.00707 | 0.005215
213000 | 0.00312 | 0.00825 | 0.0125 | 0.0079567 | 0.003835
229000 | 0.00347 | 0.00695 | 0.0121 | 0.0075067 | 0.0035451
246000 | 0.00491 | 0.00739 | 0.014 | 0.0087667 | 0.0038365
262000 | 0.00328 | 0.00473 | 0.0123 | 0.00677 | 0.0039549
295000 | 0.00231 | 0.00501 | 0.0105 | 0.00594 | 0.0034076
328000 | 0.00329 | 0.0057 | 0.00887 | 0.0059533 | 0.0022851
360000 | 0.00461 | 0.0039 | 0.00853 | 0.00568 | 0.002036
393000 | 0.00473 | 0.00455 | 0.00651 | 0.0052633 | 0.00088458
426000 | 0.0061 | 0.00575 | 0.00632 | 0.0060567 | 0.00023471
459000 | 0.00743 | 0.00704 | 0.00734 | 0.00727 | 0.00016673
492000 | 0.00616 | 0.0083 | 0.00586 | 0.0067733 | 0.0010864
524000 | 0.00268 | 0.0073 | 0.00574 | 0.00524 | 0.001919
590000 | 0.00184 | 0.00574 | 0.00559 | 0.00439 | 0.0018042
655000 | 0.000661 | 0.00602 | 0.00541 | 0.0040303 | 0.0023955
721000 | 0.000718 | 0.00495 | 0.00438 | 0.0033493 | 0.0018751
786000 | 0.00373 | 0.00285 | 0.00384 | 0.0034733 | 0.00044305
852000 | 0.00344 | 0.00388 | 0.00874 | 0.0053533 | 0.0024015
918000 | 0.00299 | 0.00485 | 0.00708 | 0.0049733 | 0.001672
983000 | 0.00398 | 0.00699 | 0.00392 | 0.0049633 | 0.0014333
1050000 | 0.00472 | 0.00899 | 0.000671 | 0.0047937 | 0.0033966
1180000 | 0.00274 | 0.00669 | 0.00347 | 0.0043 | 0.0017161
1310000 | 0.00221 | 0.00572 | 0.000434 | 0.002788 | 0.0021964
1440000 | 0.00165 | 0.00432 | 0.00205 | 0.0026733 | 0.0011758
1570000 | 0.00237 | 0.00697 | 0.00409 | 0.0044767 | 0.0018977
1700000 | 0.000973 | 0.00227 | 0.00139 | 0.0015443 | 0.00054063
1840000 | 0.00296 | 0.00218 | 0.00176 | 0.0023 | 0.00049719
1970000 | 0.00254 | 0.00206 | 0.00183 | 0.0021433 | 0.00029579
2100000 | 0.00342 | 0.00177 | 0.00161 | 0.0022667 | 0.00081814
2360000 | 0.00272 | 0.000448 | 0.00295 | 0.0020393 | 0.0011292
2620000 | 0.00113 | 0 | 0.000675 | 0.00060167 | 0.00046423
2880000 | 1.7e-05 | 0.000117 | 0.000982 | 0.000372 | 0.00043326
3150000 | 0 | 0.00148 | 0.00367 | 0.0017167 | 0.0015076
3410000 | 0.00168 | 0.00171 | 0.00471 | 0.0027 | 0.0014213
3670000 | 0.0011 | 2.07e-05 | 0.00619 | 0.0024369 | 0.0026902
3930000 | 0.000765 | 0 | 0.00412 | 0.0016283 | 0.0017893
4190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0