## Tabelle1
X Lag Time | Record 43: L7 1 | Record 44: L7 2 | Record 45: L7 3 | avg | std
0.5 | 0.897 | 0.867 | 0.87 | 0.878 | 0.013491
1 | 0.889 | 0.85 | 0.852 | 0.86367 | 0.017932
1.5 | 0.883 | 0.848 | 0.849 | 0.86 | 0.016269
2 | 0.879 | 0.844 | 0.849 | 0.85733 | 0.015456
2.5 | 0.875 | 0.839 | 0.846 | 0.85333 | 0.015585
3 | 0.88 | 0.838 | 0.839 | 0.85233 | 0.019568
3.5 | 0.872 | 0.835 | 0.838 | 0.84833 | 0.01678
4 | 0.871 | 0.835 | 0.835 | 0.847 | 0.016971
4.5 | 0.867 | 0.829 | 0.832 | 0.84267 | 0.01725
5.5 | 0.865 | 0.821 | 0.827 | 0.83767 | 0.019482
6.5 | 0.859 | 0.82 | 0.822 | 0.83367 | 0.017932
7.5 | 0.858 | 0.819 | 0.818 | 0.83167 | 0.018625
8.5 | 0.854 | 0.813 | 0.814 | 0.827 | 0.019096
9.5 | 0.852 | 0.808 | 0.812 | 0.824 | 0.019866
10.5 | 0.845 | 0.806 | 0.811 | 0.82067 | 0.017327
11.5 | 0.844 | 0.802 | 0.806 | 0.81733 | 0.018927
12.5 | 0.842 | 0.798 | 0.8 | 0.81333 | 0.020287
14.5 | 0.837 | 0.796 | 0.799 | 0.81067 | 0.018661
16.5 | 0.83 | 0.79 | 0.791 | 0.80367 | 0.018625
18.5 | 0.827 | 0.785 | 0.786 | 0.79933 | 0.019568
20.5 | 0.82 | 0.78 | 0.784 | 0.79467 | 0.017988
22.5 | 0.816 | 0.775 | 0.78 | 0.79033 | 0.018264
24.5 | 0.81 | 0.77 | 0.772 | 0.784 | 0.018403
26.5 | 0.809 | 0.763 | 0.772 | 0.78133 | 0.019905
28.5 | 0.803 | 0.761 | 0.766 | 0.77667 | 0.018732
32.5 | 0.797 | 0.754 | 0.759 | 0.77 | 0.019201
36.5 | 0.788 | 0.749 | 0.751 | 0.76267 | 0.017932
40.5 | 0.782 | 0.739 | 0.744 | 0.755 | 0.019201
44.5 | 0.777 | 0.732 | 0.737 | 0.74867 | 0.020138
48.5 | 0.771 | 0.727 | 0.734 | 0.744 | 0.019305
52.5 | 0.765 | 0.72 | 0.728 | 0.73767 | 0.019602
56.5 | 0.758 | 0.714 | 0.721 | 0.731 | 0.019305
60.5 | 0.753 | 0.709 | 0.715 | 0.72567 | 0.019482
68.5 | 0.744 | 0.698 | 0.705 | 0.71567 | 0.020237
76.5 | 0.736 | 0.689 | 0.695 | 0.70667 | 0.020886
84.5 | 0.726 | 0.68 | 0.688 | 0.698 | 0.020067
92.5 | 0.718 | 0.671 | 0.678 | 0.689 | 0.020704
101 | 0.71 | 0.663 | 0.669 | 0.68067 | 0.020886
109 | 0.701 | 0.654 | 0.662 | 0.67233 | 0.020532
117 | 0.694 | 0.647 | 0.655 | 0.66533 | 0.020532
125 | 0.686 | 0.638 | 0.647 | 0.657 | 0.020833
141 | 0.671 | 0.625 | 0.633 | 0.643 | 0.020067
157 | 0.658 | 0.61 | 0.619 | 0.629 | 0.020833
173 | 0.645 | 0.597 | 0.606 | 0.616 | 0.020833
189 | 0.632 | 0.584 | 0.593 | 0.603 | 0.020833
205 | 0.62 | 0.571 | 0.581 | 0.59067 | 0.02114
221 | 0.607 | 0.559 | 0.568 | 0.578 | 0.020833
237 | 0.596 | 0.547 | 0.556 | 0.56633 | 0.021297
253 | 0.584 | 0.536 | 0.546 | 0.55533 | 0.020677
285 | 0.562 | 0.514 | 0.524 | 0.53333 | 0.020677
317 | 0.54 | 0.494 | 0.503 | 0.51233 | 0.019905
349 | 0.521 | 0.474 | 0.483 | 0.49267 | 0.020369
381 | 0.501 | 0.455 | 0.465 | 0.47367 | 0.019754
413 | 0.483 | 0.437 | 0.447 | 0.45567 | 0.019754
445 | 0.466 | 0.419 | 0.429 | 0.438 | 0.020216
477 | 0.449 | 0.403 | 0.413 | 0.42167 | 0.019754
509 | 0.433 | 0.388 | 0.398 | 0.40633 | 0.019293
573 | 0.404 | 0.358 | 0.369 | 0.377 | 0.019613
637 | 0.377 | 0.333 | 0.342 | 0.35067 | 0.01898
701 | 0.351 | 0.308 | 0.318 | 0.32567 | 0.018373
765 | 0.328 | 0.285 | 0.296 | 0.303 | 0.018239
829 | 0.306 | 0.265 | 0.275 | 0.282 | 0.017455
893 | 0.286 | 0.246 | 0.257 | 0.263 | 0.016872
957 | 0.268 | 0.228 | 0.24 | 0.24533 | 0.01676
1020 | 0.251 | 0.211 | 0.224 | 0.22867 | 0.01666
1150 | 0.22 | 0.183 | 0.195 | 0.19933 | 0.015413
1280 | 0.194 | 0.159 | 0.171 | 0.17467 | 0.014522
1400 | 0.172 | 0.137 | 0.151 | 0.15333 | 0.014384
1530 | 0.153 | 0.119 | 0.133 | 0.135 | 0.013952
1660 | 0.136 | 0.104 | 0.118 | 0.11933 | 0.013098
1790 | 0.122 | 0.0916 | 0.104 | 0.10587 | 0.012481
1920 | 0.109 | 0.0807 | 0.0927 | 0.094133 | 0.011598
2040 | 0.0986 | 0.0715 | 0.0834 | 0.0845 | 0.011091
2300 | 0.081 | 0.056 | 0.0686 | 0.068533 | 0.010206
2560 | 0.068 | 0.0443 | 0.0576 | 0.056633 | 0.0096996
2810 | 0.058 | 0.0356 | 0.0487 | 0.047433 | 0.0091885
3070 | 0.051 | 0.0291 | 0.0431 | 0.041067 | 0.0090555
3320 | 0.0457 | 0.0241 | 0.0387 | 0.036167 | 0.0089983
3580 | 0.0402 | 0.0215 | 0.0354 | 0.032367 | 0.0079298
3840 | 0.0356 | 0.0197 | 0.0324 | 0.029233 | 0.0068665
4090 | 0.0322 | 0.0185 | 0.0296 | 0.026767 | 0.005941
4600 | 0.0305 | 0.017 | 0.0258 | 0.024433 | 0.0055954
5120 | 0.0299 | 0.0151 | 0.0245 | 0.023167 | 0.0061152
5630 | 0.0303 | 0.0147 | 0.0218 | 0.022267 | 0.0063772
6140 | 0.0303 | 0.0153 | 0.0198 | 0.0218 | 0.0062849
6650 | 0.0288 | 0.0132 | 0.0176 | 0.019867 | 0.0065673
7160 | 0.0269 | 0.0121 | 0.0159 | 0.0183 | 0.0062759
7680 | 0.0271 | 0.0114 | 0.015 | 0.017833 | 0.0067153
8190 | 0.0273 | 0.0114 | 0.0151 | 0.017933 | 0.0067933
9210 | 0.0269 | 0.0117 | 0.0168 | 0.018467 | 0.0063163
10200 | 0.0241 | 0.0115 | 0.0154 | 0.017 | 0.0052669
11300 | 0.0202 | 0.0138 | 0.0107 | 0.0149 | 0.0039556
12300 | 0.0191 | 0.0148 | 0.0104 | 0.014767 | 0.0035518
13300 | 0.0184 | 0.0128 | 0.0116 | 0.014267 | 0.0029635
14300 | 0.0175 | 0.0108 | 0.0134 | 0.0139 | 0.002758
15400 | 0.0149 | 0.00987 | 0.0176 | 0.014123 | 0.0032032
16400 | 0.0178 | 0.00947 | 0.0176 | 0.014957 | 0.0038805
18400 | 0.0181 | 0.00805 | 0.0136 | 0.01325 | 0.0041104
20500 | 0.0142 | 0.00755 | 0.0143 | 0.012017 | 0.0031587
22500 | 0.0121 | 0.0109 | 0.0131 | 0.012033 | 0.00089938
24600 | 0.0147 | 0.0115 | 0.0113 | 0.0125 | 0.0015578
26600 | 0.0158 | 0.0105 | 0.0126 | 0.012967 | 0.0021792
28700 | 0.0134 | 0.0124 | 0.00822 | 0.01134 | 0.0022436
30700 | 0.0106 | 0.0108 | 0.00863 | 0.01001 | 0.00097922
32800 | 0.0138 | 0.00846 | 0.0111 | 0.01112 | 0.0021801
36900 | 0.013 | 0.00827 | 0.013 | 0.011423 | 0.0022297
41000 | 0.00866 | 0.00833 | 0.0114 | 0.0094633 | 0.001376
45100 | 0.00932 | 0.00455 | 0.0117 | 0.0085233 | 0.0029728
49100 | 0.0122 | 0.00596 | 0.0101 | 0.00942 | 0.0025925
53200 | 0.014 | 0.00988 | 0.00964 | 0.011173 | 0.0020012
57300 | 0.0142 | 0.00837 | 0.0104 | 0.01099 | 0.0024164
61400 | 0.0122 | 0.0108 | 0.00781 | 0.01027 | 0.001831
65500 | 0.0121 | 0.00806 | 0.00669 | 0.00895 | 0.0022965
73700 | 0.0116 | 0.00392 | 0.00632 | 0.00728 | 0.003208
81900 | 0.00996 | 0.00741 | 0.00333 | 0.0069 | 0.0027306
90100 | 0.01 | 0.0091 | 0.00635 | 0.0084833 | 0.0015526
98300 | 0.00996 | 0.00559 | 0.0071 | 0.00755 | 0.0018122
106000 | 0.00921 | 0.00236 | 0.00412 | 0.00523 | 0.0029046
115000 | 0.00939 | 0.00448 | 0.0022 | 0.0053567 | 0.003
123000 | 0.00833 | 0.00544 | 0.00126 | 0.00501 | 0.0029023
131000 | 0.0104 | 0.00536 | 0.00188 | 0.00588 | 0.0034977
147000 | 0.0096 | 0.00436 | 0.00319 | 0.0057167 | 0.0027872
164000 | 0.00924 | 0.00274 | 0.00218 | 0.00472 | 0.0032043
180000 | 0.00984 | 0.00207 | 0.00303 | 0.00498 | 0.0034588
197000 | 0.00956 | 0.00171 | 0.00371 | 0.0049933 | 0.0033307
213000 | 0.00796 | 0.00175 | 0.00226 | 0.00399 | 0.0028149
229000 | 0.00948 | 0.00436 | 0.00371 | 0.00585 | 0.0025805
246000 | 0.00889 | 0.00239 | 0.00379 | 0.0050233 | 0.0027932
262000 | 0.00949 | 0.00327 | 0.00342 | 0.0053933 | 0.0028974
295000 | 0.00845 | 0.00217 | 0.00259 | 0.0044033 | 0.0028666
328000 | 0.00822 | 0.00104 | 0.00169 | 0.00365 | 0.0032424
360000 | 0.00846 | 0.000589 | 0.00157 | 0.0035397 | 0.0035022
393000 | 0.00694 | 0.00167 | 7.21e-05 | 0.002894 | 0.0029344
426000 | 0.00821 | 0.00105 | 0.00163 | 0.00363 | 0.0032472
459000 | 0.0063 | 0.00176 | 0.00187 | 0.00331 | 0.0021147
492000 | 0.00574 | 0.00456 | 0.0016 | 0.0039667 | 0.0017414
524000 | 0.00431 | 0.00485 | 0.00101 | 0.00339 | 0.0016973
590000 | 0.00578 | 0.00354 | 0.000304 | 0.003208 | 0.0022479
655000 | 0.00575 | 0.00373 | 0.000391 | 0.0032903 | 0.0022098
721000 | 0.00489 | 0.0032 | 0.00154 | 0.00321 | 0.0013677
786000 | 0.00417 | 0.00435 | 0.00135 | 0.00329 | 0.0013738
852000 | 0.00258 | 0.00371 | 7.28e-05 | 0.0021209 | 0.0015199
918000 | 0.00335 | 0.00321 | 0.000963 | 0.0025077 | 0.0010937
983000 | 0.00414 | 0.0029 | 0.000899 | 0.0026463 | 0.0013352
1050000 | 0.00202 | 0.00365 | 0.00171 | 0.00246 | 0.00085092
1180000 | 0.00216 | 0.00392 | 0.00103 | 0.00237 | 0.0011891
1310000 | 0.0021 | 0.00373 | 0.000698 | 0.002176 | 0.001239
1440000 | 0.00122 | 0.00424 | 0.000518 | 0.0019927 | 0.0016147
1570000 | 0.00172 | 0.00394 | 0.00177 | 0.0024767 | 0.0010349
1700000 | 0.00128 | 0.00582 | 0.00195 | 0.0030167 | 0.002001
1840000 | 0.000768 | 0.00368 | 0.00138 | 0.0019427 | 0.0012536
1970000 | 0.0014 | 0.00339 | 0.00109 | 0.00196 | 0.0010191
2100000 | 0 | 0.00307 | 0.003 | 0.0020233 | 0.001431
2360000 | 0.00104 | 0.0045 | 0.00297 | 0.0028367 | 0.0014157
2620000 | 0.000419 | 0.00603 | 0.00132 | 0.0025897 | 0.0024603
2880000 | 0.000187 | 0.00645 | 0.00276 | 0.0031323 | 0.0025704
3150000 | 0 | 0.00907 | 0.00331 | 0.0041267 | 0.0037476
3410000 | 0 | 0.00988 | 0.00295 | 0.0042767 | 0.0041411
3670000 | 0.000709 | 0.0106 | 0.00216 | 0.0044897 | 0.0043611
3930000 | 0.000751 | 0.0106 | 0.00161 | 0.0043203 | 0.0044542
4190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0